## THONG_TIN
khoa | gia_tri | nguon
nhom | CDX | tên nhóm theo tên tệp catalogue đã duyệt
ten_dong_EN | CDX - STAINLESS STEEL HORIZONTAL SINGLE-STAGE CENTRIFUGAL PUMP | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.1; PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.1; REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.1
hang_co | AQUARIS,PEROTAC,REDPUMP | các tệp: AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf; PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf; REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf
tan_so | 50 Hz | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.1; PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.1; REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.1
so_cuc | 2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.1; PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.1; REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.1
toc_do_vg_ph |  | PDF không ghi
dieu_kien | Maximum working pressure: 8 bar · Maximum liquid temperature: 35 °C | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2; PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2; REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
dien_ap_1pha | 1~ 220–240 V | mọi catalogue: chữ "1~ 220–240 V" ở bảng thông số
dien_ap_3pha | 3~ 380–415 V | mọi catalogue: chữ "3~ 380–415 V" ở bảng thông số
ghi_chu | CDX: mỗi hàng bảng có 2 model (3 pha CDXxx và 1 pha CDXMxx). Cột 'I (A)' có 2 giá trị: 1~ rồi 3~. Ô '–' = không có điểm / không có model. P2 chỉ có kW (PDF không ghi HP). | tự đối chiếu

## MODEL
hang | model_1pha | model_3pha | p2_kw | p2_hp | dong_A_1pha | dong_A_3pha | dien_ap_1pha | dien_ap_3pha | hong_hut | hong_xa | thong_so_khac | nguon | nghi_ngo
AQUARIS | CDXM70/05 | CDX70/05 | 0.37 |  | 3.1 | 1.4 | 220–240 V | 380–415 V | G1¼ | 1" | họng ren: DNA (hút)=G1¼, DNM (xả)=1" theo chú thích DNA/DNM AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDXM70/07 | CDX70/07 | 0.55 |  | 4.6 | 2 | 220–240 V | 380–415 V | G1¼ | 1" | họng ren: DNA (hút)=G1¼, DNM (xả)=1" theo chú thích DNA/DNM AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDXM90/10 | CDX90/10 | 0.75 |  | 5.6 | 2.3 | 220–240 V | 380–415 V | G1¼ | 1" | họng ren: DNA (hút)=G1¼, DNM (xả)=1" theo chú thích DNA/DNM AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDXM120/07 | CDX120/07 | 0.55 |  | 4.6 | 1.9 | 220–240 V | 380–415 V | G1¼ | 1" | họng ren: DNA (hút)=G1¼, DNM (xả)=1" theo chú thích DNA/DNM AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDXM120/12 | CDX120/12 | 0.9 |  | 6.9 | 3 | 220–240 V | 380–415 V | G1¼ | 1" | họng ren: DNA (hút)=G1¼, DNM (xả)=1" theo chú thích DNA/DNM AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDXM120/15 | CDX120/15 | 1.1 |  | 7.7 | 3.2 | 220–240 V | 380–415 V | G1¼ | 1" | họng ren: DNA (hút)=G1¼, DNM (xả)=1" theo chú thích DNA/DNM AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDXM120/20 | CDX120/20 | 1.5 |  | 9.3 | 4 | 220–240 V | 380–415 V | G1¼ | 1" | họng ren: DNA (hút)=G1¼, DNM (xả)=1" theo chú thích DNA/DNM AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDXM200/12 | CDX200/12 | 0.9 |  | 6.3 | 2.7 | 220–240 V | 380–415 V | G1½ | 1" | họng ren: DNA (hút)=G1½, DNM (xả)=1" theo chú thích DNA/DNM AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDXM200/15 | CDX200/15 | 1.1 |  | 7.7 | 3.2 | 220–240 V | 380–415 V | G1½ | 1" | họng ren: DNA (hút)=G1½, DNM (xả)=1" theo chú thích DNA/DNM AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDXM200/20 | CDX200/20 | 1.5 |  | 10.7 | 4 | 220–240 V | 380–415 V | G1½ | 1" | họng ren: DNA (hút)=G1½, DNM (xả)=1" theo chú thích DNA/DNM AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDXM200/25 | CDX200/25 | 2.2 |  | 11.8 | 4.8 | 220–240 V | 380–415 V | G1½ | 1" | họng ren: DNA (hút)=G1½, DNM (xả)=1" theo chú thích DNA/DNM AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDXM70/05 | CDX70/05 | 0.37 |  | 3.1 | 1.4 | 220–240 V | 380–415 V | G1¼ | 1" | họng ren: DNA (hút)=G1¼, DNM (xả)=1" theo chú thích DNA/DNM PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDXM70/07 | CDX70/07 | 0.55 |  | 4.6 | 2 | 220–240 V | 380–415 V | G1¼ | 1" | họng ren: DNA (hút)=G1¼, DNM (xả)=1" theo chú thích DNA/DNM PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDXM90/10 | CDX90/10 | 0.75 |  | 5.6 | 2.3 | 220–240 V | 380–415 V | G1¼ | 1" | họng ren: DNA (hút)=G1¼, DNM (xả)=1" theo chú thích DNA/DNM PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDXM120/07 | CDX120/07 | 0.55 |  | 4.6 | 1.9 | 220–240 V | 380–415 V | G1¼ | 1" | họng ren: DNA (hút)=G1¼, DNM (xả)=1" theo chú thích DNA/DNM PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDXM120/12 | CDX120/12 | 0.9 |  | 6.9 | 3 | 220–240 V | 380–415 V | G1¼ | 1" | họng ren: DNA (hút)=G1¼, DNM (xả)=1" theo chú thích DNA/DNM PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDXM120/15 | CDX120/15 | 1.1 |  | 7.7 | 3.2 | 220–240 V | 380–415 V | G1¼ | 1" | họng ren: DNA (hút)=G1¼, DNM (xả)=1" theo chú thích DNA/DNM PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDXM120/20 | CDX120/20 | 1.5 |  | 9.3 | 4 | 220–240 V | 380–415 V | G1¼ | 1" | họng ren: DNA (hút)=G1¼, DNM (xả)=1" theo chú thích DNA/DNM PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDXM200/12 | CDX200/12 | 0.9 |  | 6.3 | 2.7 | 220–240 V | 380–415 V | G1½ | 1" | họng ren: DNA (hút)=G1½, DNM (xả)=1" theo chú thích DNA/DNM PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDXM200/15 | CDX200/15 | 1.1 |  | 7.7 | 3.2 | 220–240 V | 380–415 V | G1½ | 1" | họng ren: DNA (hút)=G1½, DNM (xả)=1" theo chú thích DNA/DNM PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDXM200/20 | CDX200/20 | 1.5 |  | 10.7 | 4 | 220–240 V | 380–415 V | G1½ | 1" | họng ren: DNA (hút)=G1½, DNM (xả)=1" theo chú thích DNA/DNM PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDXM200/25 | CDX200/25 | 2.2 |  | 11.8 | 4.8 | 220–240 V | 380–415 V | G1½ | 1" | họng ren: DNA (hút)=G1½, DNM (xả)=1" theo chú thích DNA/DNM PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDXM70/05 | CDX70/05 | 0.37 |  | 3.1 | 1.4 | 220–240 V | 380–415 V | G1¼ | 1" | họng ren: DNA (hút)=G1¼, DNM (xả)=1" theo chú thích DNA/DNM REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDXM70/07 | CDX70/07 | 0.55 |  | 4.6 | 2 | 220–240 V | 380–415 V | G1¼ | 1" | họng ren: DNA (hút)=G1¼, DNM (xả)=1" theo chú thích DNA/DNM REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDXM90/10 | CDX90/10 | 0.75 |  | 5.6 | 2.3 | 220–240 V | 380–415 V | G1¼ | 1" | họng ren: DNA (hút)=G1¼, DNM (xả)=1" theo chú thích DNA/DNM REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDXM120/07 | CDX120/07 | 0.55 |  | 4.6 | 1.9 | 220–240 V | 380–415 V | G1¼ | 1" | họng ren: DNA (hút)=G1¼, DNM (xả)=1" theo chú thích DNA/DNM REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDXM120/12 | CDX120/12 | 0.9 |  | 6.9 | 3 | 220–240 V | 380–415 V | G1¼ | 1" | họng ren: DNA (hút)=G1¼, DNM (xả)=1" theo chú thích DNA/DNM REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDXM120/15 | CDX120/15 | 1.1 |  | 7.7 | 3.2 | 220–240 V | 380–415 V | G1¼ | 1" | họng ren: DNA (hút)=G1¼, DNM (xả)=1" theo chú thích DNA/DNM REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDXM120/20 | CDX120/20 | 1.5 |  | 9.3 | 4 | 220–240 V | 380–415 V | G1¼ | 1" | họng ren: DNA (hút)=G1¼, DNM (xả)=1" theo chú thích DNA/DNM REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDXM200/12 | CDX200/12 | 0.9 |  | 6.3 | 2.7 | 220–240 V | 380–415 V | G1½ | 1" | họng ren: DNA (hút)=G1½, DNM (xả)=1" theo chú thích DNA/DNM REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDXM200/15 | CDX200/15 | 1.1 |  | 7.7 | 3.2 | 220–240 V | 380–415 V | G1½ | 1" | họng ren: DNA (hút)=G1½, DNM (xả)=1" theo chú thích DNA/DNM REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDXM200/20 | CDX200/20 | 1.5 |  | 10.7 | 4 | 220–240 V | 380–415 V | G1½ | 1" | họng ren: DNA (hút)=G1½, DNM (xả)=1" theo chú thích DNA/DNM REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDXM200/25 | CDX200/25 | 2.2 |  | 11.8 | 4.8 | 220–240 V | 380–415 V | G1½ | 1" | họng ren: DNA (hút)=G1½, DNM (xả)=1" theo chú thích DNA/DNM REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2

## QH
hang | model | q_m3h | h_m | nguon
AQUARIS | CDX70/05 | 1.2 | 20.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX70/05 | 3 | 18.4 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX70/05 | 4.8 | 15.9 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX70/05 | 5.4 | 15 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX70/07 | 1.2 | 28 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX70/07 | 3 | 24.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX70/07 | 4.8 | 20.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX90/10 | 1.2 | 30.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX90/10 | 3 | 27.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX90/10 | 4.8 | 23.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX90/10 | 5.4 | 22.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX90/10 | 6.6 | 19.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX120/07 | 3 | 20.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX120/07 | 4.8 | 18.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX120/07 | 5.4 | 18.1 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX120/07 | 6.6 | 16.8 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX120/07 | 7.8 | 15.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX120/07 | 9.6 | 13.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX120/07 | 10.8 | 12.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX120/12 | 3 | 29.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX120/12 | 4.8 | 27.1 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX120/12 | 5.4 | 26.1 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX120/12 | 6.6 | 24.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX120/12 | 7.8 | 22.4 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX120/12 | 9.6 | 19.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX120/15 | 3 | 33 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX120/15 | 4.8 | 30.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX120/15 | 5.4 | 29.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX120/15 | 6.6 | 27.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX120/15 | 7.8 | 25.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX120/15 | 9.6 | 22 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX120/20 | 3 | 37.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX120/20 | 4.8 | 35.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX120/20 | 5.4 | 34.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX120/20 | 6.6 | 33.1 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX120/20 | 7.8 | 31.4 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX120/20 | 9.6 | 28.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX200/12 | 4.8 | 20.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX200/12 | 5.4 | 20.2 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX200/12 | 6.6 | 19.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX200/12 | 7.8 | 18.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX200/12 | 9.6 | 17.1 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX200/12 | 10.8 | 16.1 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX200/12 | 12.6 | 14.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX200/12 | 15 | 12.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX200/15 | 4.8 | 24.1 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX200/15 | 5.4 | 23.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX200/15 | 6.6 | 22.9 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX200/15 | 7.8 | 22 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX200/15 | 9.6 | 20.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX200/15 | 10.8 | 19.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX200/15 | 12.6 | 18.1 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX200/15 | 15 | 16 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX200/20 | 4.8 | 31 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX200/20 | 5.4 | 30.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX200/20 | 6.6 | 29.7 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX200/20 | 7.8 | 28.9 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX200/20 | 9.6 | 27.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX200/20 | 10.8 | 26.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX200/20 | 12.6 | 25.1 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX200/20 | 15 | 23 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX200/25 | 4.8 | 38 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX200/25 | 5.4 | 37.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX200/25 | 6.6 | 36.4 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX200/25 | 7.8 | 35.3 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX200/25 | 9.6 | 33.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX200/25 | 10.8 | 32.4 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX200/25 | 12.6 | 30.5 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
AQUARIS | CDX200/25 | 15 | 28 | AQUARIS - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX70/05 | 1.2 | 20.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX70/05 | 3 | 18.4 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX70/05 | 4.8 | 15.9 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX70/05 | 5.4 | 15 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX70/07 | 1.2 | 28 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX70/07 | 3 | 24.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX70/07 | 4.8 | 20.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX90/10 | 1.2 | 30.3 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX90/10 | 3 | 27.2 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX90/10 | 4.8 | 23.6 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX90/10 | 5.4 | 22.3 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX90/10 | 6.6 | 19.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX120/07 | 3 | 20.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX120/07 | 4.8 | 18.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX120/07 | 5.4 | 18.1 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX120/07 | 6.6 | 16.8 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX120/07 | 7.8 | 15.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX120/07 | 9.6 | 13.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX120/07 | 10.8 | 12.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX120/12 | 3 | 29.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX120/12 | 4.8 | 27.1 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX120/12 | 5.4 | 26.1 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX120/12 | 6.6 | 24.3 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX120/12 | 7.8 | 22.4 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX120/12 | 9.6 | 19.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX120/15 | 3 | 33 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX120/15 | 4.8 | 30.3 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX120/15 | 5.4 | 29.3 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX120/15 | 6.6 | 27.3 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX120/15 | 7.8 | 25.3 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX120/15 | 9.6 | 22 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX120/20 | 3 | 37.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX120/20 | 4.8 | 35.3 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX120/20 | 5.4 | 34.6 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX120/20 | 6.6 | 33.1 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX120/20 | 7.8 | 31.4 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX120/20 | 9.6 | 28.6 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX200/12 | 4.8 | 20.6 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX200/12 | 5.4 | 20.2 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX200/12 | 6.6 | 19.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX200/12 | 7.8 | 18.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX200/12 | 9.6 | 17.1 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX200/12 | 10.8 | 16.1 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX200/12 | 12.6 | 14.6 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX200/12 | 15 | 12.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX200/15 | 4.8 | 24.1 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX200/15 | 5.4 | 23.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX200/15 | 6.6 | 22.9 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX200/15 | 7.8 | 22 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX200/15 | 9.6 | 20.6 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX200/15 | 10.8 | 19.6 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX200/15 | 12.6 | 18.1 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX200/15 | 15 | 16 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX200/20 | 4.8 | 31 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX200/20 | 5.4 | 30.6 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX200/20 | 6.6 | 29.7 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX200/20 | 7.8 | 28.9 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX200/20 | 9.6 | 27.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX200/20 | 10.8 | 26.6 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX200/20 | 12.6 | 25.1 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX200/20 | 15 | 23 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX200/25 | 4.8 | 38 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX200/25 | 5.4 | 37.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX200/25 | 6.6 | 36.4 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX200/25 | 7.8 | 35.3 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX200/25 | 9.6 | 33.6 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX200/25 | 10.8 | 32.4 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX200/25 | 12.6 | 30.5 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
PEROTAC | CDX200/25 | 15 | 28 | PEROTAC - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX70/05 | 1.2 | 20.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX70/05 | 3 | 18.4 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX70/05 | 4.8 | 15.9 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX70/05 | 5.4 | 15 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX70/07 | 1.2 | 28 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX70/07 | 3 | 24.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX70/07 | 4.8 | 20.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX90/10 | 1.2 | 30.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX90/10 | 3 | 27.2 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX90/10 | 4.8 | 23.6 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX90/10 | 5.4 | 22.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX90/10 | 6.6 | 19.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX120/07 | 3 | 20.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX120/07 | 4.8 | 18.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX120/07 | 5.4 | 18.1 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX120/07 | 6.6 | 16.8 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX120/07 | 7.8 | 15.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX120/07 | 9.6 | 13.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX120/07 | 10.8 | 12.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX120/12 | 3 | 29.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX120/12 | 4.8 | 27.1 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX120/12 | 5.4 | 26.1 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX120/12 | 6.6 | 24.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX120/12 | 7.8 | 22.4 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX120/12 | 9.6 | 19.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX120/15 | 3 | 33 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX120/15 | 4.8 | 30.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX120/15 | 5.4 | 29.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX120/15 | 6.6 | 27.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX120/15 | 7.8 | 25.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX120/15 | 9.6 | 22 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX120/20 | 3 | 37.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX120/20 | 4.8 | 35.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX120/20 | 5.4 | 34.6 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX120/20 | 6.6 | 33.1 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX120/20 | 7.8 | 31.4 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX120/20 | 9.6 | 28.6 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX200/12 | 4.8 | 20.6 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX200/12 | 5.4 | 20.2 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX200/12 | 6.6 | 19.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX200/12 | 7.8 | 18.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX200/12 | 9.6 | 17.1 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX200/12 | 10.8 | 16.1 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX200/12 | 12.6 | 14.6 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX200/12 | 15 | 12.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX200/15 | 4.8 | 24.1 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX200/15 | 5.4 | 23.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX200/15 | 6.6 | 22.9 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX200/15 | 7.8 | 22 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX200/15 | 9.6 | 20.6 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX200/15 | 10.8 | 19.6 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX200/15 | 12.6 | 18.1 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX200/15 | 15 | 16 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX200/20 | 4.8 | 31 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX200/20 | 5.4 | 30.6 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX200/20 | 6.6 | 29.7 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX200/20 | 7.8 | 28.9 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX200/20 | 9.6 | 27.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX200/20 | 10.8 | 26.6 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX200/20 | 12.6 | 25.1 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX200/20 | 15 | 23 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX200/25 | 4.8 | 38 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX200/25 | 5.4 | 37.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX200/25 | 6.6 | 36.4 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX200/25 | 7.8 | 35.3 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX200/25 | 9.6 | 33.6 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX200/25 | 10.8 | 32.4 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX200/25 | 12.6 | 30.5 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2
REDPUMP | CDX200/25 | 15 | 28 | REDPUMP - Bơm trục ngang CDX.pdf tr.2

## KIEM
hang | model | so_diem_QH | Q_tang_H_giam | so_sanh_hang_khac | chi_tiet | so_model_PDF | so_model_xlsx | khop_so_model
AQUARIS | CDX70/05 | 4 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (4 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (4 Q chung)
AQUARIS | CDX70/07 | 3 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (3 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (3 Q chung)
AQUARIS | CDX90/10 | 5 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (5 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (5 Q chung)
AQUARIS | CDX120/07 | 7 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (7 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (7 Q chung)
AQUARIS | CDX120/12 | 6 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (6 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (6 Q chung)
AQUARIS | CDX120/15 | 6 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (6 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (6 Q chung)
AQUARIS | CDX120/20 | 6 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (6 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (6 Q chung)
AQUARIS | CDX200/12 | 8 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (8 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (8 Q chung)
AQUARIS | CDX200/15 | 8 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (8 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (8 Q chung)
AQUARIS | CDX200/20 | 8 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (8 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (8 Q chung)
AQUARIS | CDX200/25 | 8 | ĐẠT | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (8 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (8 Q chung)
PEROTAC | CDX70/05 | 4 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (4 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (4 Q chung)
PEROTAC | CDX70/07 | 3 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (3 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (3 Q chung)
PEROTAC | CDX90/10 | 5 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (5 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (5 Q chung)
PEROTAC | CDX120/07 | 7 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (7 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (7 Q chung)
PEROTAC | CDX120/12 | 6 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (6 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (6 Q chung)
PEROTAC | CDX120/15 | 6 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (6 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (6 Q chung)
PEROTAC | CDX120/20 | 6 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (6 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (6 Q chung)
PEROTAC | CDX200/12 | 8 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (8 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (8 Q chung)
PEROTAC | CDX200/15 | 8 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (8 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (8 Q chung)
PEROTAC | CDX200/20 | 8 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (8 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (8 Q chung)
PEROTAC | CDX200/25 | 8 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (8 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (8 Q chung)
REDPUMP | CDX70/05 | 4 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (4 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (4 Q chung)
REDPUMP | CDX70/07 | 3 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (3 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (3 Q chung)
REDPUMP | CDX90/10 | 5 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (5 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (5 Q chung)
REDPUMP | CDX120/07 | 7 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (7 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (7 Q chung)
REDPUMP | CDX120/12 | 6 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (6 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (6 Q chung)
REDPUMP | CDX120/15 | 6 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (6 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (6 Q chung)
REDPUMP | CDX120/20 | 6 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (6 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (6 Q chung)
REDPUMP | CDX200/12 | 8 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (8 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (8 Q chung)
REDPUMP | CDX200/15 | 8 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (8 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (8 Q chung)
REDPUMP | CDX200/20 | 8 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (8 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (8 Q chung)
REDPUMP | CDX200/25 | 8 | ĐẠT | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (8 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (8 Q chung)
TONG:AQUARIS |  |  |  |  | số model: PDF (chữ thô, khác nhau)=22; xlsx hàng=11 khác nhau=22 | 22 | 22 | KHỚP
TONG:PEROTAC |  |  |  |  | số model: PDF (chữ thô, khác nhau)=22; xlsx hàng=11 khác nhau=22 | 22 | 22 | KHỚP
TONG:REDPUMP |  |  |  |  | số model: PDF (chữ thô, khác nhau)=22; xlsx hàng=11 khác nhau=22 | 22 | 22 | KHỚP