## THONG_TIN
khoa | gia_tri | nguon
nhom | MHI | tên nhóm theo tên tệp catalogue đã duyệt
ten_dong_EN | MHI - HORIZONTAL MULTI-STAGE STAINLESS STEEL PUMP; IVT-MHI - MULTI-STAGE PUMP WITH FREQUENCY INVERTER | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.1; PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.1; REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.1
hang_co | AQUARIS,PEROTAC,REDPUMP | các tệp: AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf; PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf; REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf
tan_so | 50 Hz | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.1; PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.1; REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.1
so_cuc |  | PDF không ghi số cực (chỉ ghi tốc độ)
toc_do_vg_ph |  | PDF không ghi
dieu_kien | Approved fluids Clean water · Fluid temperature 0–90 °C · Max. suction lift 8 m · Max. pressure 10 bar · Protection class IP54 | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.1; PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.1; REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.1
dien_ap_1pha | 1~ 220–240 V | chữ 'Power supply' tr.1
dien_ap_3pha | 3~ 380–415 V | chữ 'Power supply' tr.1
ghi_chu | MHI: catalogue chỉ có bảng thông số kỹ thuật (kW, Hmax, H danh định, Qmax, Q danh định, DN vào/ra), KHÔNG có bảng Q–H nhiều điểm → sheet QH chỉ có 1 điểm danh định/mã; Hmax, Qmax nằm trong thong_so_khac (không đủ dữ kiện ghép thành điểm Q–H). Bộ biến tần IVT-MHI (tr.3): sheet IVT_MHI (Dn1=cổng xả, Dn2=cổng hút, áp cài đặt bar; không ghi kích thước). | tự đối chiếu

## MODEL
hang | model_1pha | model_3pha | p2_kw | p2_hp | dong_A_1pha | dong_A_3pha | dien_ap_1pha | dien_ap_3pha | hong_hut | hong_xa | thong_so_khac | nguon | nghi_ngo
AQUARIS | MHI-202 | MHI-202 | 0.37 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 25 | 25 | Hmax=27 m; H danh định=21 m; Qmax=4 m³/h; Q danh định=2 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
AQUARIS | MHI-203 | MHI-203 | 0.55 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 25 | 25 | Hmax=37 m; H danh định=28 m; Qmax=4 m³/h; Q danh định=2 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
AQUARIS | MHI-204 | MHI-204 | 0.55 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 25 | 25 | Hmax=45 m; H danh định=38 m; Qmax=4 m³/h; Q danh định=2 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
AQUARIS | MHI-205 | MHI-205 | 0.75 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 25 | 25 | Hmax=54 m; H danh định=47 m; Qmax=4 m³/h; Q danh định=2 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
AQUARIS | MHI-206 | MHI-206 | 1.1 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 25 | 25 | Hmax=69 m; H danh định=60 m; Qmax=4 m³/h; Q danh định=2 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
AQUARIS | MHI-402 | MHI-402 | 0.37 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 32 | 25 | Hmax=23 m; H danh định=18 m; Qmax=7 m³/h; Q danh định=4 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
AQUARIS | MHI-403 | MHI-403 | 0.55 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 32 | 25 | Hmax=28 m; H danh định=21 m; Qmax=7 m³/h; Q danh định=4 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
AQUARIS | MHI-404 | MHI-404 | 0.75 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 32 | 25 | Hmax=37 m; H danh định=29 m; Qmax=7.5 m³/h; Q danh định=4 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
AQUARIS | MHI-405 | MHI-405 | 1.1 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 32 | 25 | Hmax=45 m; H danh định=38 m; Qmax=7.2 m³/h; Q danh định=4 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
AQUARIS | MHI-406 | MHI-406 | 1.5 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 32 | 25 | Hmax=55 m; H danh định=45 m; Qmax=7.2 m³/h; Q danh định=4 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
AQUARIS | MHI-802 | MHI-802 | 0.75 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 40 | 32 | Hmax=23 m; H danh định=17 m; Qmax=10 m³/h; Q danh định=6 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
AQUARIS | MHI-803 | MHI-803 | 1.1 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 40 | 32 | Hmax=28 m; H danh định=23 m; Qmax=10 m³/h; Q danh định=6 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
AQUARIS | MHI-804 | MHI-804 | 1.5 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 40 | 32 | Hmax=38 m; H danh định=30 m; Qmax=10 m³/h; Q danh định=6 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
AQUARIS | MHI-805 | MHI-805 | 2.2 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 40 | 32 | Hmax=47 m; H danh định=31 m; Qmax=12 m³/h; Q danh định=8 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
AQUARIS | MHI-1602 | MHI-1602 | 1.5 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 50 | 40 | Hmax=24 m; H danh định=16 m; Qmax=26 m³/h; Q danh định=16 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
AQUARIS | MHI-1603 | MHI-1603 | 1.85 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 50 | 40 | Hmax=30 m; H danh định=22 m; Qmax=26 m³/h; Q danh định=16 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
AQUARIS | MHI-1604 | MHI-1604 | 2.2 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 50 | 40 | Hmax=36 m; H danh định=27 m; Qmax=26 m³/h; Q danh định=16 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
PEROTAC | MHI-202 | MHI-202 | 0.37 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 25 | 25 | Hmax=27 m; H danh định=21 m; Qmax=4 m³/h; Q danh định=2 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
PEROTAC | MHI-203 | MHI-203 | 0.55 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 25 | 25 | Hmax=37 m; H danh định=28 m; Qmax=4 m³/h; Q danh định=2 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
PEROTAC | MHI-204 | MHI-204 | 0.55 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 25 | 25 | Hmax=45 m; H danh định=38 m; Qmax=4 m³/h; Q danh định=2 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
PEROTAC | MHI-205 | MHI-205 | 0.75 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 25 | 25 | Hmax=54 m; H danh định=47 m; Qmax=4 m³/h; Q danh định=2 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
PEROTAC | MHI-206 | MHI-206 | 1.1 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 25 | 25 | Hmax=69 m; H danh định=60 m; Qmax=4 m³/h; Q danh định=2 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
PEROTAC | MHI-402 | MHI-402 | 0.37 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 32 | 25 | Hmax=23 m; H danh định=18 m; Qmax=7 m³/h; Q danh định=4 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
PEROTAC | MHI-403 | MHI-403 | 0.55 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 32 | 25 | Hmax=28 m; H danh định=21 m; Qmax=7 m³/h; Q danh định=4 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
PEROTAC | MHI-404 | MHI-404 | 0.75 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 32 | 25 | Hmax=37 m; H danh định=29 m; Qmax=7.5 m³/h; Q danh định=4 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
PEROTAC | MHI-405 | MHI-405 | 1.1 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 32 | 25 | Hmax=45 m; H danh định=38 m; Qmax=7.2 m³/h; Q danh định=4 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
PEROTAC | MHI-406 | MHI-406 | 1.5 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 32 | 25 | Hmax=55 m; H danh định=45 m; Qmax=7.2 m³/h; Q danh định=4 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
PEROTAC | MHI-802 | MHI-802 | 0.75 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 40 | 32 | Hmax=23 m; H danh định=17 m; Qmax=10 m³/h; Q danh định=6 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
PEROTAC | MHI-803 | MHI-803 | 1.1 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 40 | 32 | Hmax=28 m; H danh định=23 m; Qmax=10 m³/h; Q danh định=6 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
PEROTAC | MHI-804 | MHI-804 | 1.5 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 40 | 32 | Hmax=38 m; H danh định=30 m; Qmax=10 m³/h; Q danh định=6 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
PEROTAC | MHI-805 | MHI-805 | 2.2 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 40 | 32 | Hmax=47 m; H danh định=31 m; Qmax=12 m³/h; Q danh định=8 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
PEROTAC | MHI-1602 | MHI-1602 | 1.5 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 50 | 40 | Hmax=24 m; H danh định=16 m; Qmax=26 m³/h; Q danh định=16 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
PEROTAC | MHI-1603 | MHI-1603 | 1.85 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 50 | 40 | Hmax=30 m; H danh định=22 m; Qmax=26 m³/h; Q danh định=16 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
PEROTAC | MHI-1604 | MHI-1604 | 2.2 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 50 | 40 | Hmax=36 m; H danh định=27 m; Qmax=26 m³/h; Q danh định=16 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
REDPUMP | MHI-202 | MHI-202 | 0.37 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 25 | 25 | Hmax=27 m; H danh định=21 m; Qmax=4 m³/h; Q danh định=2 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
REDPUMP | MHI-203 | MHI-203 | 0.55 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 25 | 25 | Hmax=37 m; H danh định=28 m; Qmax=4 m³/h; Q danh định=2 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
REDPUMP | MHI-204 | MHI-204 | 0.55 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 25 | 25 | Hmax=45 m; H danh định=38 m; Qmax=4 m³/h; Q danh định=2 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
REDPUMP | MHI-205 | MHI-205 | 0.75 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 25 | 25 | Hmax=54 m; H danh định=47 m; Qmax=4 m³/h; Q danh định=2 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
REDPUMP | MHI-206 | MHI-206 | 1.1 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 25 | 25 | Hmax=69 m; H danh định=60 m; Qmax=4 m³/h; Q danh định=2 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
REDPUMP | MHI-402 | MHI-402 | 0.37 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 32 | 25 | Hmax=23 m; H danh định=18 m; Qmax=7 m³/h; Q danh định=4 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
REDPUMP | MHI-403 | MHI-403 | 0.55 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 32 | 25 | Hmax=28 m; H danh định=21 m; Qmax=7 m³/h; Q danh định=4 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
REDPUMP | MHI-404 | MHI-404 | 0.75 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 32 | 25 | Hmax=37 m; H danh định=29 m; Qmax=7.5 m³/h; Q danh định=4 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
REDPUMP | MHI-405 | MHI-405 | 1.1 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 32 | 25 | Hmax=45 m; H danh định=38 m; Qmax=7.2 m³/h; Q danh định=4 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
REDPUMP | MHI-406 | MHI-406 | 1.5 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 32 | 25 | Hmax=55 m; H danh định=45 m; Qmax=7.2 m³/h; Q danh định=4 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
REDPUMP | MHI-802 | MHI-802 | 0.75 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 40 | 32 | Hmax=23 m; H danh định=17 m; Qmax=10 m³/h; Q danh định=6 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
REDPUMP | MHI-803 | MHI-803 | 1.1 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 40 | 32 | Hmax=28 m; H danh định=23 m; Qmax=10 m³/h; Q danh định=6 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
REDPUMP | MHI-804 | MHI-804 | 1.5 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 40 | 32 | Hmax=38 m; H danh định=30 m; Qmax=10 m³/h; Q danh định=6 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
REDPUMP | MHI-805 | MHI-805 | 2.2 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 40 | 32 | Hmax=47 m; H danh định=31 m; Qmax=12 m³/h; Q danh định=8 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
REDPUMP | MHI-1602 | MHI-1602 | 1.5 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 50 | 40 | Hmax=24 m; H danh định=16 m; Qmax=26 m³/h; Q danh định=16 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
REDPUMP | MHI-1603 | MHI-1603 | 1.85 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 50 | 40 | Hmax=30 m; H danh định=22 m; Qmax=26 m³/h; Q danh định=16 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2
REDPUMP | MHI-1604 | MHI-1604 | 2.2 |  |  |  | 220–240 V | 380–415 V | 50 | 40 | Hmax=36 m; H danh định=27 m; Qmax=26 m³/h; Q danh định=16 m³/h; nguồn điện 1~ 220–240 V / 3~ 380–415 V theo tr.1 (catalogue không tách mã 1 pha / 3 pha); không ghi HP, không ghi dòng A | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2

## QH
hang | model | q_m3h | h_m | nguon
AQUARIS | MHI-202 | 2 | 21 | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
AQUARIS | MHI-203 | 2 | 28 | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
AQUARIS | MHI-204 | 2 | 38 | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
AQUARIS | MHI-205 | 2 | 47 | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
AQUARIS | MHI-206 | 2 | 60 | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
AQUARIS | MHI-402 | 4 | 18 | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
AQUARIS | MHI-403 | 4 | 21 | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
AQUARIS | MHI-404 | 4 | 29 | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
AQUARIS | MHI-405 | 4 | 38 | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
AQUARIS | MHI-406 | 4 | 45 | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
AQUARIS | MHI-802 | 6 | 17 | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
AQUARIS | MHI-803 | 6 | 23 | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
AQUARIS | MHI-804 | 6 | 30 | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
AQUARIS | MHI-805 | 8 | 31 | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
AQUARIS | MHI-1602 | 16 | 16 | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
AQUARIS | MHI-1603 | 16 | 22 | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
AQUARIS | MHI-1604 | 16 | 27 | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
PEROTAC | MHI-202 | 2 | 21 | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
PEROTAC | MHI-203 | 2 | 28 | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
PEROTAC | MHI-204 | 2 | 38 | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
PEROTAC | MHI-205 | 2 | 47 | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
PEROTAC | MHI-206 | 2 | 60 | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
PEROTAC | MHI-402 | 4 | 18 | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
PEROTAC | MHI-403 | 4 | 21 | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
PEROTAC | MHI-404 | 4 | 29 | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
PEROTAC | MHI-405 | 4 | 38 | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
PEROTAC | MHI-406 | 4 | 45 | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
PEROTAC | MHI-802 | 6 | 17 | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
PEROTAC | MHI-803 | 6 | 23 | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
PEROTAC | MHI-804 | 6 | 30 | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
PEROTAC | MHI-805 | 8 | 31 | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
PEROTAC | MHI-1602 | 16 | 16 | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
PEROTAC | MHI-1603 | 16 | 22 | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
PEROTAC | MHI-1604 | 16 | 27 | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
REDPUMP | MHI-202 | 2 | 21 | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
REDPUMP | MHI-203 | 2 | 28 | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
REDPUMP | MHI-204 | 2 | 38 | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
REDPUMP | MHI-205 | 2 | 47 | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
REDPUMP | MHI-206 | 2 | 60 | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
REDPUMP | MHI-402 | 4 | 18 | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
REDPUMP | MHI-403 | 4 | 21 | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
REDPUMP | MHI-404 | 4 | 29 | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
REDPUMP | MHI-405 | 4 | 38 | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
REDPUMP | MHI-406 | 4 | 45 | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
REDPUMP | MHI-802 | 6 | 17 | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
REDPUMP | MHI-803 | 6 | 23 | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
REDPUMP | MHI-804 | 6 | 30 | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
REDPUMP | MHI-805 | 8 | 31 | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
REDPUMP | MHI-1602 | 16 | 16 | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
REDPUMP | MHI-1603 | 16 | 22 | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)
REDPUMP | MHI-1604 | 16 | 27 | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.2 (điểm danh định)

## KIEM
hang | model | so_diem_QH | Q_tang_H_giam | so_sanh_hang_khac | chi_tiet | so_model_PDF | so_model_xlsx | khop_so_model
AQUARIS | MHI-202 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (1 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (1 Q chung)
AQUARIS | MHI-203 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (1 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (1 Q chung)
AQUARIS | MHI-204 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (1 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (1 Q chung)
AQUARIS | MHI-205 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (1 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (1 Q chung)
AQUARIS | MHI-206 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (1 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (1 Q chung)
AQUARIS | MHI-402 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (1 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (1 Q chung)
AQUARIS | MHI-403 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (1 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (1 Q chung)
AQUARIS | MHI-404 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (1 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (1 Q chung)
AQUARIS | MHI-405 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (1 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (1 Q chung)
AQUARIS | MHI-406 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (1 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (1 Q chung)
AQUARIS | MHI-802 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (1 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (1 Q chung)
AQUARIS | MHI-803 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (1 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (1 Q chung)
AQUARIS | MHI-804 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (1 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (1 Q chung)
AQUARIS | MHI-805 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (1 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (1 Q chung)
AQUARIS | MHI-1602 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (1 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (1 Q chung)
AQUARIS | MHI-1603 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (1 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (1 Q chung)
AQUARIS | MHI-1604 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs PEROTAC: giống (1 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (1 Q chung)
PEROTAC | MHI-202 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (1 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (1 Q chung)
PEROTAC | MHI-203 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (1 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (1 Q chung)
PEROTAC | MHI-204 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (1 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (1 Q chung)
PEROTAC | MHI-205 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (1 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (1 Q chung)
PEROTAC | MHI-206 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (1 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (1 Q chung)
PEROTAC | MHI-402 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (1 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (1 Q chung)
PEROTAC | MHI-403 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (1 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (1 Q chung)
PEROTAC | MHI-404 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (1 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (1 Q chung)
PEROTAC | MHI-405 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (1 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (1 Q chung)
PEROTAC | MHI-406 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (1 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (1 Q chung)
PEROTAC | MHI-802 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (1 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (1 Q chung)
PEROTAC | MHI-803 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (1 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (1 Q chung)
PEROTAC | MHI-804 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (1 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (1 Q chung)
PEROTAC | MHI-805 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (1 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (1 Q chung)
PEROTAC | MHI-1602 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (1 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (1 Q chung)
PEROTAC | MHI-1603 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (1 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (1 Q chung)
PEROTAC | MHI-1604 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (1 Q chung) ¦ vs REDPUMP: giống (1 Q chung)
REDPUMP | MHI-202 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (1 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (1 Q chung)
REDPUMP | MHI-203 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (1 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (1 Q chung)
REDPUMP | MHI-204 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (1 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (1 Q chung)
REDPUMP | MHI-205 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (1 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (1 Q chung)
REDPUMP | MHI-206 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (1 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (1 Q chung)
REDPUMP | MHI-402 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (1 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (1 Q chung)
REDPUMP | MHI-403 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (1 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (1 Q chung)
REDPUMP | MHI-404 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (1 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (1 Q chung)
REDPUMP | MHI-405 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (1 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (1 Q chung)
REDPUMP | MHI-406 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (1 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (1 Q chung)
REDPUMP | MHI-802 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (1 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (1 Q chung)
REDPUMP | MHI-803 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (1 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (1 Q chung)
REDPUMP | MHI-804 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (1 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (1 Q chung)
REDPUMP | MHI-805 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (1 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (1 Q chung)
REDPUMP | MHI-1602 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (1 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (1 Q chung)
REDPUMP | MHI-1603 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (1 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (1 Q chung)
REDPUMP | MHI-1604 | 1 | KHÔNG ÁP DỤNG (1 điểm) | GIỐNG | vs AQUARIS: giống (1 Q chung) ¦ vs PEROTAC: giống (1 Q chung)
TONG:AQUARIS |  |  |  |  | số model: PDF (chữ thô, khác nhau)=17; xlsx hàng=17 khác nhau=17 | 17 | 17 | KHỚP
TONG:PEROTAC |  |  |  |  | số model: PDF (chữ thô, khác nhau)=17; xlsx hàng=17 khác nhau=17 | 17 | 17 | KHỚP
TONG:REDPUMP |  |  |  |  | số model: PDF (chữ thô, khác nhau)=17; xlsx hàng=17 khác nhau=17 | 17 | 17 | KHỚP

## IVT_MHI
hang | model | Dn1_xa_DN | Dn2_hut_DN | ap_cai_dat_bar | nguon
AQUARIS | IVT-MHI202 | 25 | 25 | 1.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
AQUARIS | IVT-MHI203 | 25 | 25 | 2.4 | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
AQUARIS | IVT-MHI402 | 25 | 32 | 1.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
AQUARIS | IVT-MHI403 | 25 | 32 | 2.4 | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
AQUARIS | IVT-MHI404 | 25 | 32 | 3 | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
AQUARIS | IVT-MHI405 | 25 | 32 | 4 | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
AQUARIS | IVT-MHI406 | 25 | 32 | 5 | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
AQUARIS | IVT-MHI802 | 32 | 40 | 1.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
AQUARIS | IVT-MHI803 | 32 | 40 | 2.4 | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
AQUARIS | IVT-MHI804 | 32 | 40 | 3 | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
AQUARIS | IVT-MHI805 | 32 | 40 | 4 | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
AQUARIS | IVT-MHI1602 | 40 | 50 | 1.6 | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
AQUARIS | IVT-MHI1603 | 40 | 50 | 2.4 | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
AQUARIS | IVT-MHI1604 | 40 | 50 | 3 | AQUARIS - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
PEROTAC | IVT-MHI202 | 25 | 25 | 1.6 | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
PEROTAC | IVT-MHI203 | 25 | 25 | 2.4 | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
PEROTAC | IVT-MHI402 | 25 | 32 | 1.6 | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
PEROTAC | IVT-MHI403 | 25 | 32 | 2.4 | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
PEROTAC | IVT-MHI404 | 25 | 32 | 3 | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
PEROTAC | IVT-MHI405 | 25 | 32 | 4 | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
PEROTAC | IVT-MHI406 | 25 | 32 | 5 | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
PEROTAC | IVT-MHI802 | 32 | 40 | 1.6 | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
PEROTAC | IVT-MHI803 | 32 | 40 | 2.4 | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
PEROTAC | IVT-MHI804 | 32 | 40 | 3 | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
PEROTAC | IVT-MHI805 | 32 | 40 | 4 | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
PEROTAC | IVT-MHI1602 | 40 | 50 | 1.6 | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
PEROTAC | IVT-MHI1603 | 40 | 50 | 2.4 | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
PEROTAC | IVT-MHI1604 | 40 | 50 | 3 | PEROTAC - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
REDPUMP | IVT-MHI202 | 25 | 25 | 1.6 | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
REDPUMP | IVT-MHI203 | 25 | 25 | 2.4 | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
REDPUMP | IVT-MHI402 | 25 | 32 | 1.6 | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
REDPUMP | IVT-MHI403 | 25 | 32 | 2.4 | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
REDPUMP | IVT-MHI404 | 25 | 32 | 3 | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
REDPUMP | IVT-MHI405 | 25 | 32 | 4 | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
REDPUMP | IVT-MHI406 | 25 | 32 | 5 | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
REDPUMP | IVT-MHI802 | 32 | 40 | 1.6 | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
REDPUMP | IVT-MHI803 | 32 | 40 | 2.4 | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
REDPUMP | IVT-MHI804 | 32 | 40 | 3 | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
REDPUMP | IVT-MHI805 | 32 | 40 | 4 | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
REDPUMP | IVT-MHI1602 | 40 | 50 | 1.6 | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
REDPUMP | IVT-MHI1603 | 40 | 50 | 2.4 | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3
REDPUMP | IVT-MHI1604 | 40 | 50 | 3 | REDPUMP - Bơm trục ngang MHI.pdf tr.3