## THONG_TIN
khoa | gia_tri | nguon
nhom | SS (bơm chìm nước thải) | tên tệp: <HÃNG> - Bơm chìm nước thải SS.pdf
ten_dong_EN | SS SERIES - Submersible sewage pump | AQUARIS - Bơm chìm nước thải SS.pdf tr.1
hang_co | AQUARIS, PEROTAC, REDPUMP (mỗi hãng 10 model 3 pha SS + 10 model 1 pha SSM…F) | 3 tệp PDF (mỗi tệp 1 trang)
tan_so | 50 Hz | tiêu đề: "50 Hz · n ≈ 2850 /min"
so_cuc | 2 | SUY RA: n ≈ 2850 /min ở 50 Hz = 2 cực (nguồn PDF không ghi số cực)
toc_do_vg_ph | 2850 | tiêu đề
dieu_kien | Nhiệt độ chất lỏng tối đa +50 °C; động cơ tháo cuốn lại được; làm việc được trong nước có sợi; dung sai đường cong theo ISO 9906; có phao (model 1 pha SSM…F kèm phao); cánh bơm kiểu hở; phớt cơ đặc biệt theo yêu cầu | khối OPERATING CONDITIONS / MOTOR AND PUMP
dien_ap | 1 pha 220–240 V / 50 Hz; 3 pha 380–415 V / 50 Hz | khối MOTOR AND PUMP
quy_uoc_ma | SS-250 = 3 pha 3~; SSM-250F = 1 pha 1~ (có phao). Nhóm đường cong: 1 = SS-150…SS-3000 (3 pha, không phao); 2 = SSM-150F…SSM-1100F; 3 = SSM-1500F…SSM-3000F | khối MODEL CODE và chú thích đồ thị
vat_lieu | Vỏ ngoài động cơ gang G20; phớt cơ Graphite-Ceramic; trục AISI 304 SS-ASTM 5140; dầu làm kín dùng cho máy thực phẩm | khối MATERIALS
ghi_chu | Bảng không có cột dòng điện A, họng hút/xả, cân nặng, kích thước. Cột "Q max" = lưu lượng tại H = 0 (theo chú thích trong PDF): đã thêm vào sheet QH một điểm (Q max, 0) nếu ô lưới tại Q đó chưa có. Ô lưới "0" (vd SS-250, Q=9) được giữ nguyên như PDF. | đọc từ bảng

## MODEL
hang | model_1pha | model_3pha | p2_kw | p2_hp | dong_A_1pha | dong_A_3pha | dien_ap_1pha | dien_ap_3pha | hong_hut | hong_xa | thong_so_khac | nguon | nghi_ngo
PEROTAC | SSM-150F | SS-150 | 0.15 | 0.2 |  |  | 220–240 V | 380–415 V |  |  | Q max (H=0) = 7 m³/h; cánh bơm kiểu hở; 1 pha có phao | PEROTAC - Bơm chìm nước thải SS.pdf tr.1

## QH
hang | model | q_m3h | h_m | nguon
PEROTAC | SS-150 | 0 | 6 | NGUỒN: DU_LIEU/SS.xlsx (QĐ 48)
PEROTAC | SS-150 | 1 | 5.9 | SUY RA: H = 6·(1 − (Q/7)²) = 5.878, làm tròn 0,1 m (QĐ 158)
PEROTAC | SS-150 | 2 | 5.5 | SUY RA: H = 6·(1 − (Q/7)²) = 5.510, làm tròn 0,1 m (QĐ 158)
PEROTAC | SS-150 | 3 | 4.9 | SUY RA: H = 6·(1 − (Q/7)²) = 4.898, làm tròn 0,1 m (QĐ 158)
PEROTAC | SS-150 | 4 | 4 | SUY RA: H = 6·(1 − (Q/7)²) = 4.041, làm tròn 0,1 m (QĐ 158)
PEROTAC | SS-150 | 5 | 2.9 | SUY RA: H = 6·(1 − (Q/7)²) = 2.939, làm tròn 0,1 m (QĐ 158)
PEROTAC | SS-150 | 6 | 1.6 | NGUỒN: DU_LIEU/SS.xlsx (QĐ 48)
PEROTAC | SS-150 | 7 | 0 | NGUỒN: DU_LIEU/SS.xlsx (QĐ 48)