## THONG_TIN
khoa | gia_tri | nguon
nhom | CDLF | tên nhóm theo tên tệp catalogue đã duyệt
ten_dong_EN | CDLF SERIES - LIGHT STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE CENTRIFUGAL PUMP | AQUARIS - Bơm trục đứng CDLF.pdf tr.1; PEROTAC - Bơm trục đứng CDLF.pdf tr.1; REDPUMP - Bơm trục đứng CDLF.pdf tr.1
hang_co | AQUARIS,PEROTAC,REDPUMP | các tệp: AQUARIS - Bơm trục đứng CDLF.pdf; PEROTAC - Bơm trục đứng CDLF.pdf; REDPUMP - Bơm trục đứng CDLF.pdf
tan_so | 50 Hz | AQUARIS - Bơm trục đứng CDLF.pdf tr.1; PEROTAC - Bơm trục đứng CDLF.pdf tr.1; REDPUMP - Bơm trục đứng CDLF.pdf tr.1
so_cuc | 2 | AQUARIS - Bơm trục đứng CDLF.pdf tr.1; PEROTAC - Bơm trục đứng CDLF.pdf tr.1; REDPUMP - Bơm trục đứng CDLF.pdf tr.1
toc_do_vg_ph | 2900 | AQUARIS - Bơm trục đứng CDLF.pdf tr.1; PEROTAC - Bơm trục đứng CDLF.pdf tr.1; REDPUMP - Bơm trục đứng CDLF.pdf tr.1
dieu_kien | AQUARIS: Liquid temperature, normal type: -15 °C ~ +70 °C · Liquid temperature, hot water type: -15 °C ~ +120 °C · Ambient temperature: up to +40 °C · Altitude: up to 1000 m · -15 ~ +120 °C; PEROTAC: Liquid temperature, normal type: -15 °C ~ +70 °C · Liquid temperature, hot water type: -15 °C ~ +120 °C · Ambient temperature: up to +40 °C · Altitude: up to 1000 m; REDPUMP: Liquid temperature, normal type: -15 °C ~ +70 °C · Liquid temperature, hot water type: -15 °C ~ +120 °C · Ambient temperature: up to +40 °C · Altitude: up to 1000 m | AQUARIS - Bơm trục đứng CDLF.pdf tr.1; PEROTAC - Bơm trục đứng CDLF.pdf tr.1; REDPUMP - Bơm trục đứng CDLF.pdf tr.1
dien_ap_1pha | 1~ 220–240 V (mã CDLFM…) | tiêu đề bảng "3~ 380–415 V / 1~ 220–240 V"
dien_ap_3pha | 3~ 380–415 V (mã CDLF…T) | tiêu đề bảng "3~ 380–415 V / 1~ 220–240 V"
ghi_chu | CDLF: mỗi trang là một cỡ (CDLF2, 4, 8, 12, 16, 20, …); mã 3 pha có hậu tố T, mã 1 pha CDLFM… (chỉ các cỡ nhỏ). Số tầng cánh chỉ AQUARIS ghi thành cột (thong_so_khac). Kích thước B1/B2/D1/D2 không đưa vào (quy tắc không ghi kích thước). | tự đối chiếu

## MODEL
hang | model_1pha | model_3pha | p2_kw | p2_hp | dong_A_1pha | dong_A_3pha | dien_ap_1pha | dien_ap_3pha | hong_hut | hong_xa | thong_so_khac | nguon | nghi_ngo
PEROTAC |  | CDLF8-12T | 4 | 5.5 |  |  |  | 380–415 V | 1.5" | 1.5" | họng vào/ra theo đầu trang tr.5; mặt bích DIN DN40 theo bảng PRODUCT RANGE tr.1 | PEROTAC - Bơm trục đứng CDLF.pdf tr.5
PEROTAC |  | CDLF16-8T | 7.5 | 10 |  |  |  | 380–415 V | 2" | 2" | họng vào/ra theo đầu trang tr.7; mặt bích DIN DN50 theo bảng PRODUCT RANGE tr.1 | PEROTAC - Bơm trục đứng CDLF.pdf tr.7

## QH
hang | model | q_m3h | h_m | nguon
PEROTAC | CDLF8-12T | 5 | 124 | PEROTAC - Bơm trục đứng CDLF.pdf tr.5
PEROTAC | CDLF8-12T | 6 | 120.6 | SỬA cũ 120 → mới 120.6 để đường cong đều/mềm (QĐ 158, QTH 4.2): đường bậc 2 qua 5/124 và 12/78; PEROTAC - Bơm trục đứng CDLF.pdf tr.5
PEROTAC | CDLF8-12T | 7 | 116.1 | SỬA cũ 116 → mới 116.1 để đường cong đều/mềm (QĐ 158, QTH 4.2): đường bậc 2 qua 5/124 và 12/78; PEROTAC - Bơm trục đứng CDLF.pdf tr.5
PEROTAC | CDLF8-12T | 8 | 110.6 | SỬA cũ 111 → mới 110.6 để đường cong đều/mềm (QĐ 158, QTH 4.2): đường bậc 2 qua 5/124 và 12/78; PEROTAC - Bơm trục đứng CDLF.pdf tr.5
PEROTAC | CDLF8-12T | 9 | 104.1 | SỬA cũ 104 → mới 104.1 để đường cong đều/mềm (QĐ 158, QTH 4.2): đường bậc 2 qua 5/124 và 12/78; PEROTAC - Bơm trục đứng CDLF.pdf tr.5
PEROTAC | CDLF8-12T | 10 | 96.4 | SỬA cũ 97 → mới 96.4 để đường cong đều/mềm (QĐ 158, QTH 4.2): đường bậc 2 qua 5/124 và 12/78; PEROTAC - Bơm trục đứng CDLF.pdf tr.5
PEROTAC | CDLF8-12T | 11 | 87.7 | SỬA cũ 87 → mới 87.7 để đường cong đều/mềm (QĐ 158, QTH 4.2): đường bậc 2 qua 5/124 và 12/78; PEROTAC - Bơm trục đứng CDLF.pdf tr.5
PEROTAC | CDLF8-12T | 12 | 78 | PEROTAC - Bơm trục đứng CDLF.pdf tr.5
PEROTAC | CDLF16-8T | 6 | 106.6 | BÁO GIÁ: 6–24 m³/h, 106.6–38.3 m (đầu dải); Báo giá BG-27102026-001 (27/10/2026) anh gửi
PEROTAC | CDLF16-8T | 7 | 105 | SỐ DỰNG (cột Q chung với model khác, QTH 4.7): H = 111.1533 − 0.126481·Q² = 104.956, làm tròn 0,1 m; Báo giá BG-27102026-001 (27/10/2026) anh gửi
PEROTAC | CDLF16-8T | 8 | 103.1 | SUY RA: H = 111.1533 − 0.126481·Q² = 103.059, làm tròn 0,1 m; Báo giá BG-27102026-001 (27/10/2026) anh gửi
PEROTAC | CDLF16-8T | 9 | 100.9 | SỐ DỰNG (cột Q chung với model khác, QTH 4.7): H = 111.1533 − 0.126481·Q² = 100.908, làm tròn 0,1 m; Báo giá BG-27102026-001 (27/10/2026) anh gửi
PEROTAC | CDLF16-8T | 10 | 98.5 | SUY RA: H = 111.1533 − 0.126481·Q² = 98.505, làm tròn 0,1 m; Báo giá BG-27102026-001 (27/10/2026) anh gửi
PEROTAC | CDLF16-8T | 11 | 95.8 | SỐ DỰNG (cột Q chung với model khác, QTH 4.7): H = 111.1533 − 0.126481·Q² = 95.849, làm tròn 0,1 m; Báo giá BG-27102026-001 (27/10/2026) anh gửi
PEROTAC | CDLF16-8T | 12 | 92.9 | SUY RA: H = 111.1533 − 0.126481·Q² = 92.940, làm tròn 0,1 m; Báo giá BG-27102026-001 (27/10/2026) anh gửi
PEROTAC | CDLF16-8T | 14 | 86.4 | SUY RA: H = 111.1533 − 0.126481·Q² = 86.363, làm tròn 0,1 m; Báo giá BG-27102026-001 (27/10/2026) anh gửi
PEROTAC | CDLF16-8T | 16 | 78.8 | SUY RA: H = 111.1533 − 0.126481·Q² = 78.774, làm tròn 0,1 m; Báo giá BG-27102026-001 (27/10/2026) anh gửi
PEROTAC | CDLF16-8T | 18 | 70.2 | SUY RA: H = 111.1533 − 0.126481·Q² = 70.173, làm tròn 0,1 m; Báo giá BG-27102026-001 (27/10/2026) anh gửi
PEROTAC | CDLF16-8T | 20 | 60.6 | SUY RA: H = 111.1533 − 0.126481·Q² = 60.561, làm tròn 0,1 m; Báo giá BG-27102026-001 (27/10/2026) anh gửi
PEROTAC | CDLF16-8T | 22 | 49.9 | SUY RA: H = 111.1533 − 0.126481·Q² = 49.936, làm tròn 0,1 m; Báo giá BG-27102026-001 (27/10/2026) anh gửi
PEROTAC | CDLF16-8T | 24 | 38.3 | BÁO GIÁ: 6–24 m³/h, 106.6–38.3 m (cuối dải); Báo giá BG-27102026-001 (27/10/2026) anh gửi